|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výkon připojeného spotřebiče paliv** | **Činnost** | **Druh paliva připojeného spotřebiče paliv** | | | | |
| **Pevné** | | **Kapalné** | | **Plynné** |
| Celoroční provoz | Sezónní provoz | Celoroční provoz | Sezónní provoz |
| **do 50 kW včetně** | Čištění spalinové cesty | 3 x za rok | 2 x za rok | 2 x za rok | 1 x za rok | 1 x za rok |
| Kontrola spalinové cesty | 1 x za rok | | 1 x za rok | | 1 x za rok |
| **nad 50 kW** | Čištění a kontrola spalinové cesty | 2 x za rok | | 1 x za rok | | 1 x za rok |